## Rechenblatt
Investkosten der Energiewende |  |  |  | Eingabefelder
ohne Kosten für Netzausbau, Netzstabilisierung, H2 Speicher und Umstellung auf E- / H2 Verbraucher
Eingabefelder
Daten in 2045
Endenergieverbrauch | TWh th | 2300 | Vollaststunden | Ausbau- anteill | VLS |  | Erläuterungen
Bezugsjahr | Jahr | 2024 | Solar | 55% | 800 |  | Zusammensetzung Eneenerguíeverbrauch | TWh th | 2300
Energiewende abgeschlossen Jahr | Jahr | 2045 | Wind onshore | 32% | 1700 |  | Stromverbrauch | TWh el | 1453
|  |  | Wind offshore | 10% | 3000 |  | Einsparung durch Wärmepp. auf Endenergie | TWh th | 300
|  |  | Bio. Gas | 2% | 7000 |  | Industriebedarf H2 | TWh th | 297
Einsparung durch Wärmepp. auf Endenergie | TWh th | 300 | Wasserkraft | 1% | 6000 |  | Transportbedarf H2 | TWh th | 250
Stromerzeugung 2024 | TWh el | 523 | Kernkraftwerk | 0% | 8000 |  | Rückverstromung H2 | TWh th | 460
max. Stromleistung 2024 | MW el | 80000 |  | 100% |  |  | Rückverstromung mit H2 auf Stromverbrauch | % | 31.66%
max Stromleistung | MW el | 222256.2141 | Wirkungsgrade
|  |  | H2 Gaskraftwerk el | % | 42%
Investkosten |  |  | H2 Erzeugung | % | 65%
Solar | Mio/MW | 0.7 | H2 Transp, Speicher | % | 80%
Wind onshore | Mio/MW | 1.5 | H2 Erzeug. Auslastung | % | 30%
Wind offshore | Mio/MW | 4 | Nutzb. Solar + Wind | % | 80%
H2 Elektrolyse | Mio/MW | 1 | Battrien | % | 80%
H2 Gaskraftwerke | Mio/MW | 1.5
Kernkraftwerke | Mio/MW | 4 | Anlagengröße
Batterie | €/kWh | 600 | Wind onshore | MW | 4.2
Wasserkraftwerke | Mio/MW | 4 | Wind offshore | MW | 6
Biogasanlagen | Mio/MW | 4 | Solar Dachanlagen | MW | 0.01
|  |  | Gaskraftwerk | MW | 500
Ergebnisse |  |  | H2 Elektrolyse | MW | 17
Stromverbrauch | TWh el | 1453 | Batteriespeicher | MWh | 50
notwendige H2 Erz. für Rückverstromung | TWh th | 20% | Kernkraftanlage | MW | 1800
H2 Nettoergie | TWh th | 1007
H2 Brutto Energie m. H2 Verl. Erz/Trans/Rückv. | TWh th | 3158.1502 | Rückverstromung H2 | TWh th | 460
EE-Stromerzeugung | TWh el | 4611.1502 | Industriebedarf H2 | Mio to/a | 9
erforderliche H2 Leistung | MW el | 1315895.9096 | Industriebedarf H2 | TWh/a | 297
Erforderliche GT Leistung | MW el | 222256.2141 | Transportbedarf H2 | TWh/a | 250
erforderliche Solar Leistung | MW el | 3170165.7509
erforderliche Wind onsh Leistung | MW el | 867981.2109 | Zeit bis GT auf Leistung | h | 0.5
erforderliche Wind offsh Leistung | MW el | 153705.0061
eforderliche Wasserkraft | MW el | 7685.2503 | Zubau |  | Anz. Anl.
erfordenleiche Biogasanlagen | MW el | 13174.7148 | Wind onshore |  | 206662.1931
erforderliche Batterien | MWh | 88902.4857 | Wind offshore |  | 25617.501
|  |  | Solar Dachanlagen | Mio | 317.0166
Investkosten |  |  | H2 Anlagen |  | 77405.6417
Solar | Mio € | 2219116.0256 | H2 Gaskraftwerke |  | 444.5124
Batterien | Mio € | 53341.4914 | Batterien |  | 1778.0497
Wind onshore | Mio € | 1301971.8164 | Kernkraftwerke |  | 0
Wind offshore | Mio € | 614820.0244
H2 Elektrolyse | Mio € | 1315895.9096
Gaskraftwerke | Mio € | 333384.3212 | Kosten Neubau KKW | Mio € | 0
Wasserkraftwerke | Mio € | 30741.0012
Biogasanlagen | Mio € | 52698.8592 | Investkosten pro Jahr | Mrd. € | 278.0252
Summe Kosten CO2 freie Energieerzeugung | Mrd € | 5838.5296

## Ergebnisse
Einfluss der Investkosten durch Ausbau der Kernenergie | [6 empty] | Umsetzugszeit | 18
Parameter "Anteil an Stromerzeugung in %" aus dem Rechenblatt (rote Zahlen in Rechenblatt)
Investition Milliarden |  | Anzahl |  | Anteil an Stromerzeugung in % |  |  |  | Ausbau
Gesamt | jährlich | KKW | GT | KKW | Solar | Wind onsh | Wind offsh | Faktor EE
5106 | 283.6667 | 0 | 1282 | 0 | 50 | 25 | 25 | 15
4415 | 245.2778 | 20 | 1159 | 10 | 50 | 15 | 25 | 14
4053 | 225.1667 | 41 | 1035 | 20 | 40 | 15 | 20 | 12
3527 | 195.9444 | 61 | 913 | 30 | 35 | 10 | 25 | 10
3410 | 189.4444 | 82 | 790 | 40 | 30 | 10 | 20 | 9
3293 | 182.9444 | 102 | 667 | 50 | 25 | 10 | 15 | 7
3012 | 167.3333 | 123 | 545 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5
2896 | 160.8889 | 143 | 422 | 70 | 20 | 5 | 5 | 4
2533 | 140.7222 | 164 | 299 | 80 | 10 | 5 | 5 | 2
2170 | 120.5556 | 184 | 179 | 90 | 5 | 2 | 3 | 1
1890 | 105 | 205 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | -1