## Tabelle1
Stromerzeugungskosten ( bei linearer Abschreibung) | [10 empty] | Eingabefeld
| Investkosten Mio. €/MW | Vollast stunden | Laufzeit Jahr | Stromerz./ Laufzeit MWh | spezifische Inv.Kosten Cent/kWh | Brennstoff Kosten Cent /kWh | Betiebs Kosten Cent/kWh | Rückbau Endlagerung Mio. € / MW | Rückbau Endlagerung Cent/kWh | Zinsen Cent/kWh | Gewinn Cent/kWh | Erzeugungs Kosten Cent / kWh
Solar Dach (10 kWp) | 0.5 | 900 | 20 | 18000 | 2.7778 | 0 | 1.1111 | 0.15 | 0.083333 | 1.1111 | 0.23333 | 5.3167
Wind on | 1.5 | 1800 | 25 | 45000 | 3.3333 | 0 | 4.4444 | 0.6 | 0.13333 | 1.6667 | 0.46667 | 10.0444
Wind off | 4 | 3500 | 20 | 70000 | 5.7143 | 0 | 6 | 0.6 | 0.085714 | 2.2857 | 0.70286 | 14.7886
Gasturbine Erdgas | 0.5 | 8000 | 25 | 200000 | 0.25 | 12 | 3 | 0.2 | 0.01 | 0.125 | 0.915 | 32.207
Gasturbine Wasserstoff | 0.7 | 2000 | 25 | 50000 | 1.4 | 72.0154 | 3 | 0.2 | 0.04 | 0.7 | 4.5849 | 81.7403
Kohlekraftwerk | 0.8 | 8000 | 60 | 480000 | 0.16667 | 2 | 2 | 0.4 | 0.0083333 | 0.2 | 0.25 | 4.625
Pumpspeicher | 1 | 1095 | 60 | 65700 | 1.5221 | 12.5624 | 1 | 0.6 | 0.091324 | 1.8265 | 0.90507 | 17.9073
Batteriespeicher Solar (10 kWh) | 400 € / kWh | 270 | 15 | 36.45 | 10.9739 | 5.9074 | 0.5 | 0.01 | 2.7435 | 0.43896 | 1.0429 | 21.6067
H2 Elektrolyseanlage | 1 | 2066.6667 | 20 | 14466.6667 | 6.9124 | 14.5624 | 5 | 0.2 | 0.13825 | 2.765 | 1.5885 | 30.9666
KKW Europa heute | 8 | 8000 | 60 | 480000 | 1.6667 | 0.2 | 2 | 2 | 0.041667 | 2 | 0.232 | 6.1403
KKW Europa skaliert | 4 | 8000 | 60 | 480000 | 0.83333 | 0.2 | 2 | 1 | 0.020833 | 1 | 0.182 | 4.2362
Pumpspeicher | Stunden /Tag | 3 |  |  | Winkungsgrad | 80% | Entsorgung Solar 10 kWp |  | € | 1500 | Anteile | %
Batteriespeicher 10 kWh | % RS /Tag | 30% | 400 | €/kWh | Winkungsgrad | 90% | Wirkungsgrad fossile Anl. |  |  | 43% | Solar | 50%
Rückbaukosten D 26 GW, 26 Anlagen Rücklagen 24 Milliarden | [6 empty] | Autarkie EE |  |  | 66% | Wind on | 40%
Betriebskosten Wind /Jahr | 80000 | €/MW |  |  |  |  | Zinsen |  |  | 4% | Wind off | 10%
Betriebskosten Solar/Jahr | 2% | der Investsumme |  |  |  |  | Gewinn |  |  | 6%
H2 Elektrolyse | 50% | Auslastung |  |  | Wirkungsgrad | 70% | H2 Transport, Lagerung |  |  | 80%
Netzentgelte Ct/kWh | 23
Sonsige Umlagen | 6 |  | EE mit Wasserstoff |  |  | 37.8361 | Ct/kWh
Vertrieb | 4
Stromsteuer | 6% |  | Haushaltsstrompreis |  |  | 86.7387 | Ct/kWh
Mehrwertsteuer | 19%